加西贝拉压缩机有限公司

三厂废油桶库改造工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二0一八年十二月

第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

1.1.1加西贝拉压缩机有限公司三厂废油桶库改造工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区大桥镇新风路1888号

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容、工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.3.1 | 废包装桶仓库内砖砌矮墙7.2m²（十寸墙）。 | 详见施工要求 |
| 1.3.2 | 废包装桶仓库新砌矮墙上制作彩钢板隔墙24 m²。 | 详见施工要求 |
| 1.3.3 | 废包装桶仓库东侧铝合金窗户改造卷帘门10.5 m²。 | 详见施工要求 |
| 1.3.4 | 废包装桶仓库东侧路面硬化6 m²。 | 详见施工要求 |
| 1.3.5 | 主厂房总装车间休息室制作、安装烤漆实木门一樘（950mm宽×2400mm高） | 详见施工要求 |
| 1.3.6 | 二厂宿舍区门卫室更换塑钢门一樘（1m宽×2.13m高） | 详见施工要求 |
| 1.3.7 | 二厂50寸液晶电视黑钛金不锈钢包边 | 详见施工要求 |

1.4工期要求

1.4.1施工工期20天。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以100元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2018年 12 月 10 日- 12 月 11日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时须提供营业执照及资格证书，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2018年 12 月13 日上午10:00。

2.1.4报价截止2018年 12 月 18 日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂后勤保障部办公室。

2.1.5联系人：朱  吉，联系电话：13567379686

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2018年12月10日