加西贝拉压缩机有限公司

二厂配电房改造 招标

1 招标内容：

1.1 加西贝拉压缩机有限公司 新增2台低压开关柜及原3台低压柜改造（包括安装调试），详见图纸。  招标。

主要设备清单

| 序号 | 主要设备 | 选型 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥架 | TMY-4*（3*120*10）+2*（120*10）+1*（120*10） | 米 | 3 | 新增柜与原柜连接，中间间隔计量柜 |
| 2 | 低压开关柜 | BLOKSET柜型，2200*900*1000mm，与原柜相符 | 台 | 2 | 具体见对应电气主接线 |
| 3 | 低压柜改造 | 与原柜相符 | 组 | 3 | 具体见对应电气主接线，框架断路器甲供 |

2 交货时间：合同签订后1个月。

3 投标人资质

合格的投标人应具有完全履行合同的能力，具体应符合下列条件；

3.1 在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力；

3.2 具有完善的质量保证体系；

3.3 具有良好的银行资信和商业信誉；

3.4设备制造商须具有5年以上相关设计制造经验。

3.5若投标方提供的货物及服务不是投标方制造或拥有的，必须得到设备制造商的代理协议或授权书。

3.6产品通过品牌拥有方的授权（BLOKSET柜型授权书）及国家强制性3C认证和型式试验。

4 投标时间、地点：

4.1  投标截止日期：2020年12月17日下午16：30前（北京时间），其后收到的投标文件，恕不接受。

4.2 投标文件正本一份，副本一份，密封,注明项目名称、投标人名址、"正本"，"副本"字样及"不准提前启封"字样。信封上应加盖投标人公章。投标文件可采用送达或快递的方式递交，递送所需时间请自行考虑。

4.3 投标地点：浙江省嘉兴市亚中路588号 加西贝拉压缩机有限公司 设备管理部（办公大楼211室）

联系人：顾妹芬电话：0573-82586322  传真：0573-82586181

加西贝拉压缩机有限公司

设备管理部

2020年12月9日