加西贝拉压缩机有限公司

一厂总装壳装低压配电开关柜设备采购及安装项目招标

1 招标内容：

1.1 加西贝拉压缩机有限公司一厂总装壳装低压配电开关柜设备采购及安装项目，详见图纸。  招标。

主要设备清单

| 序号 | 主要设备 | 选型 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 113线变压器进线桥架 | TMY-3×100×10+N(1×80×8) | 米 | 8.5 | 具体长度现场量定现场安装 |
| 2 | 软连接 | 按2000A标准电流配置 | 副 | 1 | 低压桩头与桥架连接 |
| 3 | 低压桥架（113变压器） | TMY-3×100×10+N(1×80×8) | 米 | 3.5 | 具体长度现场量定 |
| 4 | 113线变压器低压柜 | GCS柜型，柜深800mm | 台 | 5 | 具体见对应电气主接线 |
| 5 | 馈线计量回路 | 三相四线电子式电度表，准确度0.5级，带485通讯接口 | 块 | 12 | 113变馈线加装计量表 |

以上设备的三相四线电子式电度表均要求配专用电度表接线盒及仪表通讯软件。

2 交货时间：合同签订后45天内。

3 投标人资质

合格的投标人应具有完全履行合同的能力，具体应符合下列条件；

3.1 在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力；

3.2 具有完善的质量保证体系；

3.3 具有良好的银行资信和商业信誉；

3.4设备制造商须具有5年以上相关设计制造经验。

3.5若投标方提供的货物及服务不是投标方制造或拥有的，必须得到设备制造商的代理协议或授权书。

3.6产品通过国家强制性3C认证和型式试验。

4 投标时间、地点：

4.1  投标截止日期：2021年01月18日下午11：30前（北京时间），其后收到的投标文件，恕不接受。

4.2 投标文件正本一份，副本一份，密封,注明项目名称、投标人名址、"正本"，"副本"字样及"不准提前启封"字样。信封上应加盖投标人公章。投标文件可采用送达或快递的方式递交，递送所需时间请自行考虑。

4.3  投标地点：加西贝拉压缩机有限公司设备管理部（办公大楼211室）

联系人：顾妹芬 电话：0573-82586322  传真：0573-82586181

加西贝拉压缩机有限公司

设备管理部

2021年01月08日