加西贝拉压缩机有限公司

10KV配电变压器采购项目招标

1 招标内容：

1.1 加西贝拉压缩机有限公司10KV配电变压器采购项目招标。

主要设备清单

| 序号 | 配电变压器类型 | 规格型号 | 联结组标号 | 绝缘耐热等级 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油浸式三相配电变压器 | S22-M-1250/10-NX1 | Dyn11 |  | 1 |
| 2 | 油浸式三相配电变压器 | S22-M-2000/10-NX1 | Dyn11 |  | 1 |
| 3 | 油浸式三相配电变压器 | S22-M-1000/10-NX1 | Dyn11 |  | 1 |
| 4 | 干式三相配电变压器 | SCB18-2000/10-NX1 | Dyn11 | H | 1 |

2 交货时间：合同签订后50天。

3 投标人资质

合格的投标人应具有完全履行合同的能力，具体应符合下列条件；

3.1 在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力；

3.2 具有完善的质量保证体系；

3.3 具有良好的银行资信和商业信誉；

3.4设备制造商须具有5年以上相关设计制造经验。

3.5有相应资质设备制造商的代理协议或授权书。

3.6产品通过有资质第三方出具的型式试验报告。

4 投标时间、地点：

4.1  投标截止日期：2021年09月03日上午11：30前（北京时间），其后收到的投标文件，恕不接受。

4.2 投标文件正本一份，副本二份，技术、商务标分开密封,注明项目名称、投标人名址、"正本"，"副本"字样及"不准提前启封"字样。信封上应加盖投标人公章。投标文件可采用送达或快递的方式递交，递送所需时间请自行考虑。

4.3  投标地点：加西贝拉压缩机有限公司设备管理部（办公大楼211室）

联系人：顾妹芬 电话：0573-82586322  传真：0573-82586181

加西贝拉压缩机有限公司

设备管理部

2021年08月23日