加西贝拉智能压缩机产业项目

动力柜、配电箱采购招标公告

- 招标编号：JXBLXM-2022-06

- 招标内容：本次招标为动力柜、配电箱（数量55台）采购采购项目，投标商应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标商以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。

| 序号 | 厂房编号 | 动力柜代号 | 安装方式 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#厂房 公用部分 | 1AP1-1 | 落地 | 一层照明总箱 | 一层配电小间 |
| 2 |  | 1AP2-1 | 落地 | 一层插座总箱 | 2-G轴立柱东 |
| 3 |  | 1AP3-1 | 落地 | 一层插座总箱 | 3-M轴立柱西 |
| 4 |  | 2AP1-1 | 落地 | 二层照明总箱 | 1-F轴立柱东 |
| 5 |  | 2AP2-1 | 落地 | 二层插座总箱 | 1-F轴立柱东 |
| 6 |  | 2AP3-1 | 落地 | 二层插座总箱 | 3-M轴立柱西 |
| 7 |  | 2APE1-1 | 落地 | 消防风机电源总柜 | 二层配电小间 |
| 8 |  | 2APE2-1 | 落地 | 消防风机电源总柜 | 二层配电小间 |
| 9 |  | APDT1-1 | 挂墙 | 货梯配电箱 | 屋面货梯机房 |
| 10 |  | APDT2-1 | 挂墙 | 客梯配电箱 | 三层消防间 |
| 11 |  | ATBDS-1 | 挂墙 | 变电所配电箱 | 变电所 |
| 12 |  | 1APKT-1 | 落地 | 1#冷水机组 | 冷冻站机房 |
| 13 |  | 1APKT-2 | 落地 | 2#冷水机组 | 冷冻站机房 |
| 14 |  | 1APKT-5 | 落地 | 冷冻水泵 | 二次回路设计异地启停功能 |
| 15 |  | 1APKT-6 | 落地 | 冷却水泵 | 二次回路设计异地启停功能 |
| 16 |  | 3APKT-1 | 落地 | 空调机箱、冷却塔 | 冷却塔二次回路设计异地启停功能 |
| 17 |  | 3APKT-2 | 落地 | VRV空调 | 4号空调机房 |
| 18 | 1#厂房一层 生产工艺 | 1APGY-1 | 落地 | 一层生产动力 | 4-M轴立柱东 |
| 19 |  | 1APGY-2 | 落地 | 一层生产动力 | 8-M轴立柱东 |
| 20 |  | 1APGY-3 | 落地 | 一层生产动力 | 10-M轴立柱东 |
| 21 |  | 1APGY-4 | 落地 | 一层生产动力 | 4-L轴立柱东 |
| 22 |  | 1APGY-5 | 落地 | 一层生产动力 | 8-L轴立柱东 |
| 23 |  | 1APGY-6 | 落地 | 一层生产动力 | 10-L轴立柱东 |
| 24 |  | 1APGY-12 | 落地 | 一层实验室 | 12-L轴南墙面 |
| 25 |  | 1APGY-12-1 | 落地 | 一层实验室 | 12-M轴西墙面 |
| 26 |  | 1APGY-12-2 | 落地 | 一层实验室 | 12-K轴西墙面 |
| 27 |  | 1APGY-12-3 | 落地 | 一层实验室 | 12-J轴南墙面 |
| 28 |  | 1APGY-13 | 落地 | 一层生产动力 | 10-Q轴立柱西 |
| 29 | 1#厂房二层 生产工艺 | 2APGY-1 | 落地 | 二层生产动力 | 7-N轴立柱东 |
| 30 |  | 2APGY-2 | 落地 | 二层生产动力 | 7-L轴立柱东 |
| 31 |  | 2APGY-5 | 落地 | 二层实验室 | 12-K轴西墙面 |
| 32 |  | 2APGY-5-1 | 落地 | 二层实验室 | 12-L轴西墙面 |
| 33 |  | 2APGY-5-2 | 落地 | 二层实验室 | 12-J轴西墙面 |
| 34 | 2#厂房 公用部分 | 1AP1-2 | 落地 | 一层照明总箱 | 2-L轴墙面东 |
| 35 |  | 1AP2-2 | 落地 | 一层插座总箱 | 2-E轴墙面东北 |
| 36 |  | 1AP3-2 | 落地 | 一层插座总箱 | 2-L轴墙面东南 |
| 37 |  | 2AP1-2 | 落地 | 二层照明总箱 | 1-L轴墙面东北 |
| 38 |  | 2AP2-2 | 落地 | 二层插座总箱 | 2-E轴立柱南 |
| 39 |  | 2AP3-2 | 落地 | 二层插座总箱 | 1-L轴墙面东北 |
| 40 |  | 2APE1-2 | 落地 | 消防电源总柜 | 二层配电小间 |
| 41 |  | 2APE2-2 | 落地 | 消防电源总柜 | 二层配电小间 |
| 42 |  | APDT1-2 | 挂墙 | 货梯配电箱 | 屋面货梯机房 |
| 43 |  | APDT2-2 | 挂墙 | 客梯配电箱 | 三层消防间 |
| 44 |  | ATBDS-2 | 挂墙 | 变电所配电箱 | 变电所 |
| 45 |  | AWKC IP56 | 落地 | 汽车快充配电箱 | 设计停车位 |
| 46 |  | AWMC IP56 | 落地 | 汽车慢充配电箱 | 设计停车位 |
| 47 |  | 1APRD | 落地 | 弱电机房配电箱 | 弱电机房 |
| 48 |  | 1APKY-1 | 落地 | 1#空压机 | 空压机机房 |
| 49 |  | 1APKY-2 | 落地 | 2#空压机 | 空压机机房 |
| 50 |  | 1APKY-5 | 落地 | 冷干机、吸干机 | 空压机机房 |
| 51 |  | 3APKT-2 | 落地 | VRV空调 | 屋面配电小间 |
| 52 | 门卫室 | AT-JK | 挂墙 | 监控配电箱 | 传达室 |
| 53 |  | AT-XK1 | 挂墙 | 消控室配电箱 | 传达室 |
| 54 |  | ALG1 | 落地 | 照明控制柜 | 传达室 |
| 55 |  | AT-XFB | 落地 | 消防泵电源柜 | 传达室 |

- 投标、开标时间地点

    - 投招标文件答疑时间：各投标人于2022年08月15日上午 11:30前（北京时间）提供书面答疑材料，招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复；

    - 投标截止日期：2022年08月18日上午 11：30（北京时间），其后收到的投标文件，恕不接受。

    - 投标地点：加西贝拉压缩机有限公司项目管理部0573-82586285（行政大楼711室）冯伦

    - 开标日期：另行通知。

    - 开标地点：加西贝拉压缩机有限公司

  - 招标文件

    - 招标文件由第一章《投标须知》、第二章《合同一般条款》、第三章《技术要求》、第四章《合同特殊条款》及附件组成。

    - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求填写并提交全部资料或者投标文件，没有对招标文件做出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

    - 招标文件的修改。

      - 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

      - 招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对他们具有约束力。投标人应立即以传真形式确认收到的修改文件。

      - 为使投标人在编写投标文件时，有充分时间为招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标日期，并以书面形式通知购买招标文件的每一投标人。

  - 投标人资质

    - 合格的投标人应具有完全履行合同的能力，具体应符合下列条件。

      - 在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

      - 具有完善的质量保证体系。

      - 具有良好的银行资信和商业信誉。

      - 设备制造商须具有相关设计制造经验。

      - 有相应资质设备制造商的代理协议或授权书。

  - 投标文件

    - 投标文件的组成：投标文件由下列文件及附件组成。

| 商务标书 | 技术标书 |
| --- | --- |
| - 封面 - 目录 - 投标书 - 附表B投标（商务）报价表 - 附表C差异表（商务：交货期、付款方式等） - 投标保证金银行凭证复印件 - 其它文件和资料 | - 封面 - 目录 - 企业法人营业执照（复印件） - 法人代表授权书（含法人身份证复印件和被授权人身份证复印件） - 设备制造商的代理协议或授权书 - 代理商和设备制造商简介，包括组织机构、人员、生产能力、三年内业绩等（制造商须列表说明主要用户及设备型号、数量、使用年月） - *设备制造商资信证明、电力设备产品制造生产证书、型试试验报告。 - 附表A 供货范围表 - 附表C差异表（技术：质保期、第三章技术要求中表单及文字要求等） - 其它文件和资料 1、根据招标文件的要求，本部分未提供格式的内容，投标人自行编制 2、售后服务网店详细描述（包括地点、联系人、联系方式、技术人员配备等） 3、对招标人提供的其他各种优惠条件 4、投标人所投产品取得国家有关权威部门颁发的相关专利、资质、认证证书和检测报告 5、质量、环境、安全等认证证书复印件。 6、品牌研发能力：提供相关的专利证明复印件，最多5项。 7、安装方案及安装组织方法：质量保证与控制措施；供货及安装期保证与控制措施；现场安装的安全保证措施；主要安装用机械和测试设备；安装、调试、验收方案与计划等。 8、近三年内投标同型号产品业绩（2019-2021），需提供合同复印件主要页或证明材料和验收证明。 9、投标人认为需要提供的其他相关资料。 |

      - 合同条款响应

须对招标书相关条款做出响应，在附表C差异表（商务）中做出表述。

      - 技术规范

投标人必须依据招标文件的要求，对投标的技术方案做出说明，包括设备结构、主要部件、控制系统、安全防护措施等方面的内容，该文件可以是文字资料、图纸和数据。

      - 附件

- 附表A 供货范围表

- 附表B投标（商务）报价表

- 附表C差异表

- 投标书格式

      - 投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

    - 投标文件的编制

      - 一般要求

列出投标文件的详细清单；投标方应严格按照招标文件要求编制投标文件，投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应在“差异表”中汇总说明，顺序和编号应与招标文件一致，并可以增加说明或描述性文字。

      - 投标文件的语言

投标文件须用中文编写，若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文；内容确认以中文译文为准。

      - 投标文件的单位制及货币

度量衡采用国家法定单位制(即国际单位制)；使用货币种类为人民币。如投标方在本次商务标书中采用外币报价，外币报价请明确外币种类。

      - 投标文件的份数和签署

- 投标文件分为商务标书和技术标书，投标资格文件作为技术标书的内容之一，商务标书和技术标书各一式三份(一正二副)。注；技术标书内设备详细参数，按设备技术参数要求如实填写，不得注明价格。

- 投标文件正本的每一页均应由投标人授权代表签字。投标（商务）报价表均由投标人授权代表签名并加盖公章。

      - 投标（商务）报价

- 投标人应认真填写投标（商务）报价表。

- 若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，是以文字金额为准，并对数字作相应的修正，且必须注明税率，外币报价如有可能请注明中国进口关税税率。

- 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

- 分项列出下列价目：主机、附件、所有辅助设施、随机工装、备件价格、设计费、调试费、资料费、运杂费、培训费及验收费用等。注：技术标书中主机、附件、所有辅助设施、随机工装、备件等一律不得注明其价格。

- 报价单应明确写上：一切费用都包括在内的价格条款。

- 提供售后服务收费标准。

  - 标前会

如各投标人提出的问题较多，则可召开标前会，一般在投标截止日期5天前完成。投标人需解释和澄清的问题应在招标文件发出后3天之内提出。

  - 投标保证金

    - 本次投标需要投标方在投标截止日期之前向招标方缴纳投标保证金10000元整，招标方名称：加西贝拉压缩机有限公司，账户：中国建设银行嘉兴分行营业部，账号：33001638047059112233。缴款成功后，将银行凭证复印件装订到投标文件中。支付时请注明：动力柜、配电箱采购项目投标保证金10000元整。

    - 投标保证金将于开标后一个月内退还未中标人，同时中标人的10000元投标保证金将转为该项目保证金并于项目结束验收后退回。（如施工中岀现野蛮施工、违反招标方厂规（安全）、未按合同完工等情况，招标人有权酌情扣除相应保证金）。

    - 如受邀单位未向招标方缴纳投标保证金，则无投标资格。

    - 招标方有权认定投标方是否存在扰乱本项目招投标行为，一旦认定且投标方存在扰乱本项目招投标行为，则招标方有权没收保证金。

  - 投标文件的递交

    - 投标文件的密封与标记

投标文件应用信封密封。商务标书和技术标书分别密封，信封上注明项目名称、商务标书/技术标书、投标人名址、"几正几副"字样及"不准提前启封"字样。信封上应加盖投标人公章。

    - 投标截止日期

投标文件应于投标截止日期2022年08月18日上午 11：30（北京时间）以前送达指定地点 。一切迟到的投标文件都将被拒绝。

  - 投标文件的补充、修改

投标截止日期前，投标人可以以书面形式向招标人对已递交的投标文件提出补充或修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由投标人代表签字并加盖公章。

  - 标有效期

投标有效期为投标截止日期后90天。若遇特殊情况，招标人可于投标有效期之前要求投标人同意延长有效期，但延长期一般不超过3个月。投标人应以书面答复表示同意，此时投标人不能对投标文件进行任何修改；投标人若不同意延长投标有效期，则应以书面形式给予明确答复。

  - 无效投标

    - 发生下列情况之一者，视为无效投标。

    - 投标文件未密封或投标文件未按规定加盖公章和签字。

    - 投标文件未按规定格式、内容填写或投标文件内容与招标文件有严重背离。

    - 在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效。

    - 其它不符合招标文件要求的投标。

  - 开标和评标

    - 开标在招标人规定的时间和地点进行。开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后拆封；评标采用副本，正本备查，内容以正本为准。

    - 招标人将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。

    - 招标人将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

    - 招标人判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不依靠外部证据。

    - 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标人有权向投标方质询，请投标人澄清其投标内容。评标期间，希望投标人按照招标人通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

    - 招标人将允许修改投标书中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

    - 重要澄清的答复应是书面的。

    - 评标的依据为招标文件和投标文件，评标时还对投标人提供设备的技术性能、交货期限、售后服务、资信情况、对招标文件的响应情况、履约能力等进行综合分析考评。

    - 对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

    - 投标人在评标过程中，所进行的企图影响评标结果的不符合招标规定的活动，可能导致其被取消中标资格。

    - 最低报价不是被授予合同的保证。

    - 评标小组将按评分规则评出1～2名作为预中标人，招标人将与预中标人就设备的供货范围、技术性能、交货期限、价格、售后服务等多方面进一步澄清。最后，合同将授予对招标人最为有利的投标人。

  - 商务谈判与合同签署

    - 评标结束后招标人将联系预中标人进行商务谈判，确定最终技术要求和合同价格。

    - 合同签订时，卖方必须为中标设备的制造商或授权代理商。

    - 招标文件、中标人的投标文件及澄清文件、谈判纪要均为签订合同协议书的主要依据。

    - 合同最终价格于合同签署时确定。

  - 有关费用

投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 投标书格式（附后）