第一章   综 合 说 明

1.1工程名称

加西贝拉压缩机有限公司厂区屋面防水工程。

1.2工程地址

嘉兴市秀洲区王店镇百乐路256号、嘉兴市南湖区亚中路588号。

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 一厂 | 屋面原SBS铲除至基层并清理、清运 | 1948m2 | 总降站638㎡，空压站875㎡，铸造配电房191㎡，冲焊配电房244㎡ |
|  | 五线过道屋面阳光板更换 | 76㎡ | 采用透明瓦楞板 |
|  | 屋面SBS改性沥青防水卷材施工 | 1948m2 | 总降站638㎡，空压站875㎡，铸造配电房191㎡，冲焊配电房244㎡基层处理参照施工要求中的施工工艺 |
| 1.3.2 二厂 | 原SBS铲除至基层并清理、清运 | 1362㎡ | 机修彩钢板屋面826㎡，污水站原岩棉板屋面220㎡，科技大楼三楼平台60㎡，洪兴路科技大楼主门厅屋面220㎡ |
|  | 屋面SBS改性沥青防水卷材施工 | 1526㎡ | 机修彩钢板屋面826㎡，污水站原岩棉板屋面220㎡，科技大楼三楼平台60㎡，北传达室屋面200㎡，洪兴路科技大楼主门厅屋面220㎡ |

1.4工期要求

1.4.1施工工期：20天（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2020年 06 月 12日- 06 月 14 日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2020年 06 月 16 日上午09:00

2.1.4报价截止2020年 06 月 19 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678。

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑防水工程专业承包叁级以上（含叁级）或建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司

2023年06月12日