招标文件 行政楼办公室改造工程

工程地址 嘉兴市南湖区亚中路588号

招标内容

| 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 原有办公室地面地毯清理 | 939.7㎡ |  |
| 原有地面自流平局部修补 | 1项 | 施工方自行考虑 |
| 305（55.5㎡）、307（55.5㎡）、103（104㎡）等房间采用业主供地胶板铺设 | 217㎡ | 地胶板业主供 |
| 701（134.2㎡）、703（57.5㎡）、709（57.5㎡） | 249.2㎡ | 采用新的地胶板铺设施工（722.7㎡） |
| 601（134.2㎡）、605（57.5㎡）、607（57.5㎡）、609（57.5㎡）、611（55.8㎡） | 362.5㎡ |  |
| 505（55.5㎡） | 55.5㎡ |  |
| 405（55.5㎡） | 55.5㎡ |  |
| 场地围护，垃圾清理清运，安全防护等 | 1项 |  |

施工工期：15天（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标公示时间：2023年 07月21日- 07月23日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2023年 07 月 25 日上午09:00

2.1.4报价截止2023年 07 月 26 日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室。

2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678。

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业。

加西贝拉压缩机有限公司

2023年07月21日