加西贝拉压缩机有限公司

交流可编程电源密封报价邀请函

1 招标内容：

加西贝拉压缩机有限公司现因测试需要配置一台交流可编程电源，主要参数要求如下：

1、输入：3相 380V±15%   50/60Hz

2、输出：相电压（L-N): （低压档）0~200V  125A （高压档）0~400V  63A，具有200%、不小于1S的过载能力；频率：30Hz~500Hz

3、电源输出容量：20kVA；

4、精度要求：负载稳压率：< 1% 波形失真：< 1%（full load< 2%)， 电压0.5%F.S.，电流0.5%F.S，功率1%F.S；

5、电表指示：电压、电流、频率、功率因素、时间、循环次数

6、保护装置：过载、短路、过温度保护及警告

2 交货时间：合同签订后30天内。

3 投标人资质

合格的投标人应具有完全履行合同的能力，具体应符合下列条件；

3.1 在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力；

3.2 具有完善的质量保证体系；

3.3 具有良好的银行资信和商业信誉；

3.4设备制造商须具有5年以上相关设计制造经验。

3.5有相应资质设备制造商的代理协议或授权书。

4 投寄时间、地点：

4.1  投寄截止日期：2023年11月9日上午11：30前（北京时间），其后收到的密封报价文件，恕不接受。

4.2报价文件中需包含电源详细技术规格、营业执照复印件，报价单签字盖章并注明交货期、税率及付款方式。密封形式寄送,封面注明交流可编程电源密封报价、投标人单位名称。报价文件可采用送达或快递的方式递交，递送所需时间请自行考虑。

4.3  投寄地点：加西贝拉压缩机有限公司设备管理部（办公大楼211室）

联系人：顾妹芬 电话：0573-82586322  传真：0573-82586181

加西贝拉压缩机有限公司

设备管理部

2023年11月2日