加西贝拉压缩机有限公司内窥镜项目密封报价邀请函

1、招标内容：

1.1、内窥镜项目：

主要设备清单

| 序号 | 主要设备 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业内窥镜 |  | 套 | 2 | 配置见附件内窥镜技术要求 |

2、交货时间：设备交货装运期为合同签订之日起20天内。

3、投标人资质

3.1合格的投标人应具有完全履行合同的能力，具体应符合下列条件。

3.2在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

3.3具有完善的质量保证体系。

3.4具有良好的银行资信和商业信誉。

3.5设备制造商须具有相关设计制造经验。

3.6经销商或代理商需提供相应的资质证明。

4、投标保证金

4.1本次投标需要投标方在投标截止日期之前向招标方缴纳投标保证金2000元，招标方名称：加西贝拉压缩机有限公司，账户：中国建设银行嘉兴分行营业部，账号：33001638047059112233。缴款成功后，招标方会发送收款收据，投标方可在开标后一个月内凭收款收据向招标方索要投标保证金，也可将本次项目保证金抵用后期发生业务货款。支付时请注明：内窥镜投标保证金。如投标价格为外币，则投标方向招标方索要外币账户，且支付保证金金额需与招标书要求人名币数量同等价值的金额。

4.2如投标方在投标截止日期未向招标方缴纳投标保证金，且未开具相关证明，则投标无效。

- 招标方有权认定投标方是否存在扰乱本项目招投标行为，一旦认定且投标方存在扰乱本项目招投标行为，则招标方有权没收保证金。

- 4.3本报价文件需包括以下内容：投标保证金凭证、营业执照、工商税务登记证书及相关的资质等资料的复印件；

- 4.4请报价单位按照(附件一)内窥镜技术要求进行报价，明确价格、税率、付款方式、货期、质保期等。

- 5、投标时间、地点

- 5.1报价文件务必于2025年01月13日下午16:30点之前密封件(密封件外面请标注报价公司名称，报价项目并盖报价公司公章)送至（快递等方式寄出，以签收时间为准）：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司 设备管理部 汪昌隆13819333654

加西贝拉压缩机有限公司

设备管理部

2025年01月02日

附件：

内窥镜技术要求

| 序号 | 规格名称 | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动工业内窥镜主机 | 7英寸高清IPS触摸屏; 分辨率≥1920*1080; 具备手动自动增益，支持实时在线25倍缩放，具备拍张和录像功能，录像课抓拍，视频、图片可比对功能；支持图片回看放大（放大倍数6倍以上）和图像旋转功能;灯光亮度0-9级可调节;数据接口配备USB和HDMI；配置TF卡（≥32GB） 。 | 2台 |
| 2 | 电动工业内窥镜管线（探头） | 管径1.6mm,长度1米；景深3-60mm;前置照明；30万像素；图像及视频分辨率≥640*480；支持360°旋转，单向旋转角度＞180°；防水等级≥IP67。 | 2根 |
| 3 | 电动工业内窥镜管线（探头） | 管径2.85mm,长度1米；景深3-100mm;前置照明；100万像素；图像及视频分辨率≥1000*1000；支持360°旋转，单向旋转角度＞180°；防水等级≥IP67。 | 2根 |
| 4 | 其余 | 请投标方提供详细设备配置清单 | 包含合格证、说明书、保修卡等 |