加西贝拉压缩机有限公司污水生化处理和回用系统项目的设备采购招标

1、招标内容：

1.1、污水生化处理和回用系统项目：

主要设备清单

| 序号 | 主要设备 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水生化处理和回用系统 | 非标 | 套 | 1 | 设计每小时生化处理混合废水≥9m³/h，其中生活废水提升量≥7m³/h、槽液废水提升量≥2m³/h，处理后出水水质满足中水回用要求，即出水需符合反渗透膜进水要求，其中主要污染物满足COD≤100mg/L，P≤5mg/L，氨氮≤20mg/L，PH6-9 |

2、交货时间：设备交货装运期为合同签订之日起60天内。

3、投标人资质

3.1合格的投标人应具有完全履行合同的能力，具体应符合下列条件。

3.2在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

3.3具有完善的质量保证体系。

3.4具有良好的银行资信和商业信誉。

3.5设备制造商须具有相关设计制造经验。

3.6经销商或代理商需提供相应的资质证明。

4、投标保证金

4.1本次投标需要投标方在投标截止日期之前向招标方缴纳投标保证金10000元，招标方名称：加西贝拉压缩机有限公司，账户：中国建设银行嘉兴分行营业部，账号：33001638047059112233。缴款成功后，招标方会发送收款收据，投标方可在开标后一个月内凭收款收据向招标方索要投标保证金，也可将本次项目保证金抵用后期发生业务货款。支付时请注明：污水生化处理和回用系统项目投标保证金。如投标价格为外币，则投标方向招标方索要外币账户，且支付保证金金额需与招标书要求人名币数量同等价值的金额。

4.2如投标方在投标截止日期未向招标方缴纳投标保证金，且未开具相关证明，则投标无效。

招标方有权认定投标方是否存在扰乱本项目招投标行为，一旦认定且投标方存在扰乱本项目招投标行为，则招标方有权没收保证金。

5、投标时间、地点：

5.1投标截止日期：2025年07月08日上午 11：30（北京时间），其后收到的投标文件，恕不接受。

5.2投标文件一式三份(一正二副),正本、副本分别密封,注明项目名称、投标人名址、"正本"，"副本"字样及"不准提前启封"字样。信封上应加盖投标人公章。投标文件可采用送达或快递的方式递交，递送所需时间请自行考虑。

5.3投标地点：加西贝拉压缩机有限公司设备管理部（办公大楼211室）

联系人：汪昌隆 电话：0573-82586322 传真：0573-82586181

加西贝拉压缩机有限公司

设备管理部

2025年06月30日