加西贝拉压缩机有限公司

询

价

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

第一章  综合说明

1.1工程名称

2026年公司污水管道疏通、窨井清理、污水池上清理作业

1.2采购方

加西贝拉压缩机有限公司

1.3工程地址

嘉兴市百乐路256号、亚中路588号、东风路1888号、东风路1789号、洪兴西路1451号

1.4采购内容

根据需要对公司范围内生产经营场所地埋生产、生活污水管道及窨井、污水池进行疏通清淤和池上作业。

（1）对公司范围内生产经营场所地埋污水管道、窨井进行疏通及其他相关工作（查漏、修复、密闭试验等）；

（2）对污水池进行池上清淤作业；

（3）疏通管道采用高压水枪清洗方式；窨井清理采用人工清理方式，下井作业遵守有限空间作业要求；污水池清淤作业采取池上作业，清理物采取压滤方式，包装物我司提供。

| 序号 | 项目名称 | 工程要求 | 合计工程估量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道疏通 | 1、管径DN80～DN400； 2、高压冲洗； 3、消除管道内淤泥、残渣，确保管道通畅。 4、清理窨井内淤泥、残渣； 5、污水池清淤作业采取池上作业，清理物采取压滤方式； 6、淤泥、残渣运送至厂区内指定地点，包装物采购方提供； 7、下井作业遵守有限空间作业要求。 | 200米左右/次 （8次） |
| 2 | 窨井清理 |  | 约60个 |
| 3 | 污水池清淤 |  | 100立方左右 |

1.5施工工期：合同签订之日起至2026年12月31日。

第二章  报价说明

2.1日程安排

2.1.1报价截止时间为2026年4月10日13：30，送至嘉兴市南湖区亚中路588号动力安全部办公室（行政大楼413办公室）。报价截止时间即为报价文件开启时间。

2.1.2报名时需提供加盖公章的营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书（含联系方式、法定代表人本人参与报价则无需授权委托书），以备资格审查。

2.1.3通过审查的供应商可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同采购文件一起作为报价依据。

供应商法定代表人或其授权委托代理人需现场确认价格。到报价截止时间止，若采购方收到的报价文件少于三份，则采购方重新组织采购。

2.1.4联系人：鲍桂忠，联系电话：0573-82586299。

2.2报价要求

2.2.1报价单位须为经工商等机关注册登记的合法企业。

2.2.2报价人可到施工现场进行勘查，按采购文件内容及要求（包括不可预见部分）复核工程内容及工程量；对审查采购文件或现场踏勘时出现的问题，统一进行答疑，若有部分内容须作调整，则书面形成补充纪要，该纪要可作为统一报价的依据。报价人对其报价应承担全部的风险责任。

2.2.3报价人应充分了解采购文件及要求，并结合本工程特点及市场行情，依据自身的竞争实力报价。报价文件按采购方提供的统一报价单进行填报（含税报价并在报价文件中注明税率），其中包含的工序、措施，报价单位应考虑至单项内，报价单中需报价单位选择材料品牌的须在报价单的备注栏内注明选定的品牌。

2.2.4施工材料需施工单位采购的，由施工单位负责，其质量必须符合施工规范要求，经采购方确认后方可施工。

2.2.5本项目合同签订采用含税综合单价。合同承包价为完成工程的全部费用，除采购方出具变更联系单外，不得以任何理由调整承包价格。

2.2.6报价格式

（1）供应商不得对采购文件中的内容或格式进行删减、修改；

（2）供应商可以在格式或内容之外另行说明和增加相关内容，作为报价响应文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容、以及按采购文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，不得与采购文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触；

（3）按采购文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”标示，也可以不填（空白）。但采购文件中另有规定的从其规定；

（4）报价响应文件应对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾；

（5）报价响应文件应内容完整，字迹清晰可辨；

（6）报价响应文件清单格式、项目特征、条目、工程量、单位等必须与采购文件发放的对应内容一致，不得有修改、删减；

（7）总价须分大小写，大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（8）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.2.7报价文件中必须体现营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书（采用采购文件中的模板、法定代表人本人参与报价则无需授权委托书），相关部位应加盖公章。

2.2.8供应商须把收到的采购文件（首页至报价单完结处即可）附在报价文件内并加盖骑缝章（公章）。

2.2.9采购文件中写明盖章的部位须加盖公章。

2.2.10报价文件份数1份，须密封提交，封面密封关键部位须加盖公章。报价文件未进行密封和标记的，作为无效报价文件。

2.2.12报价响应有效期30日（从采购文件发放日起算）。

2.2.13本次参与竞价的供应商在报价截止时间前需缴纳2000元报价响应保证金，书面合同签订后予以退还。供应商须提供银行基本账户开户许可证或加盖公章的基本存款账户信息，报价响应保证金须从供应商基本账户转入采购方账户，并将银行回执复印件装入报价文件。若未从供应商基本账户转出，则视为未缴纳报价响应保证金。中选供应商的报价响应保证金转为合同履约保证金，2026年的费用完成结算后予以退还。

采购方收款户名：加西贝拉压缩机有限公司；开户行名称：中国建设银行嘉兴分行；收款账号：33001638047059112233。

报价响应保证金没收、不予退还的情形：

（1）在提交报价文件截止时间后到采购文件规定的报价响应有效期终止之前，供应商撤回、补充、修改或替代报价文件；

（2）中选通知书发出后，中选人放弃项目，或无正当理由不与采购方签订合同，或不能在规定期限内签订合同，或在签订合同时向采购方提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或不提交合同所要求的履约保证金；

（3）供应商在报价响应过程中互相串通、结盟，弄虚作假，损害采购公正性；

（4）法律法规规定其他不予退还的情形。

2.3开标说明

2.3.1采购方组织其公司内部相关部门进行开标、评标、定标。

2.3.1.1参加报价文件开启会议的人员签到；

2.3.1.2宣布会议纪律和细则；

2.3.1.3公布在报价截止时间前递交报价文件的供应商名称；

2.3.1.4检查报价文件的密封状况，按照签到顺序当众开启报价文件，公布供应商响应报价及其他内容，并记录在案；

2.3.1.5供应商代表、监督人、记录人等有关人员在“工程建设项目报价一览表”上签字确认；

2.3.1.6报价文件开启会议结束，供应商代表离场等待评审、答疑（如需）；

2.3.1.7评审小组进行报价文件的资格评审；

2.3.1.8资格评审完成后，由评审小组确定中选供应商。若资格评审后有效报价不足三份，则采购方重新组织采购。

2.3.2中选方式：经评审的合理低价法。中选供应商所报单价为最终合同价。

2.3.3资格评审

供应商的报价文件在通过资格评审后，报价才为有效报价。对资格评审结论有分歧的，以全体评审人员三分之二以上的意见作为结论意见。

| 序号 | 审查内容 | 通过条件 | 评审结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质要求 | 1、供应商须具有工商行政管理部门核发有效的独立企业法人营业执照； 2、报价文件中含法定代表人身份证明书、授权委托书授权委托书（采用采购文件中的模板、法定代表人本人参与报价则无需授权委托书）。 |  |
| 2 | 响应保证金 | 提供银行基本账户开户许可证或加盖公章的基本存款账户信息，响应保证金按采购文件要求缴纳。 |  |
| 3 | 报价格式 | 1、供应商未对工程量清单的内容或格式进行删减、修改； 2、供应商按照采购方要求的报价格式报价。 |  |
| 4 | 文件用印 | 1、采购文件中写明盖章的部位加盖公章； 2、报价文件用印类型为公章。 |  |
| 5 | 响应报价 | 供应商的响应报价为唯一报价，且不高于公布的预算控制价。 |  |
| 结论 |  | 上述1—5项必须全部满足才能通过。 |  |

注：表格中“√”表示满足，“×”表示不满足，结论分“通过”和“不通过”。

2.3.4报价文件的澄清

为有助于报价文件的审查、评价和比较，评审小组可以书面形式要求报价人对报价文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，报价人必须按照采购方通知的时间、地点及方式进行说明和澄清。

评审小组可要求报价人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有报价单位法定代表人或其委托代理人的签字(或盖章)，并附在评审报告之中。

2.3.5采购方没有义务向未中选的报价人作任何解释和说明。

2.4付款条件

施工结束后由采购方确认工程量，按实结算，一次性付清，施工单位须在付款前开具100%金额的增值税专用发票。

报价单

| 序号 | 项目名称 | 工程要求 | 工程估量 | 含税综合单价 元/（米/个/立方） | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道疏通 | 1、管径DN80～DN400； 2、高压冲洗； 3、消除管道内淤泥、残渣，确保管道通畅。 4、清理窨井内淤泥、残渣； 5、污水池清淤作业采取池上作业，清理物采取压滤方式； 6、淤泥、残渣运送至厂区内指定地点，包装物采购方提供； 7、下井作业遵守有限空间作业要求。 | 8次（200米左右/次） |  |  |
| 2 | 窨井清理 |  | 60个 |  |  |
| 3 | 污水池清淤 |  | 100立方 |  |  |
| 合计： 元（大写： ）税率： |  |  |  |  |  |

报价供应商 （盖章）                    报价日期